## Опросный лист термоманометр
|  | Опросный лист на Термоманометр "Автон" | Если выбрано "другое", то впишите значение
Канал измерения давления
Верхний предел диапазона измерения абсолютного давления, МПа
Предел допускаемой основной приведенной погрешности, %
Канал измерения температуры
? |  | Термощуп
? |  | Конструктивное исполнение термощупа
? |  | Конструкция термощупа
Диапазон измерения, °C
Предел допускаемой абсолютной погрешности, °C
Длина термощупа (от 25 до 400), мм
Диаметр термощупа, мм
? |  | Способ подключения кабеля к термощупу
Длина кабеля, м
Защита кабеля
Исполнение
Присоединительная резьба
Передача и хранение данных
Рабочие условия эксплуатации
Свидетельство о поверке
| Дополнительная комплектация: |  | ввв
Гильза с присоединительной резьбой
? |  | Арматура присоединительная
Дополнительные требования
Количество, шт.
Информацию подготовил:
Фамилия, Имя, Отчество
Компания
Почтовый адрес
Телефон/Факс
Код для заказа
Термоманометр "Автон" (16МПа, 0.25%, -40..+85C, 1C, ТЩ3-46мм-5мм, 1м, М20х1.5, LoRa)
Дополнительная комплектация
Дополнительные требования
Способ крепления термощупа: штуцер подвижный
Note on A6: Нажмите для справки
Note on A7: Нажмите для справки
Note on A8: Нажмите для справки
Note on A13: Нажмите для справки
Note on A23: Нажмите для справки

## Лист1 (hidden)
Выбранный вариант |  | В спецификацию | Исходные данные для выбора
индекс | значение
Верхний предел измерения давления
8 | 16 | 16МПа | Столбец1 | Столбец2
|  |  | 0.6 | 0.6МПа
|  |  | 1 | 1МПа
|  |  | 1.6 | 1.6МПа
|  |  | 2.5 | 2.5МПа
|  |  | 4 | 4МПа
|  |  | 6 | 6МПа
|  |  | 10 | 10МПа
|  |  | 16 | 16МПа
|  |  | 25 | 25МПа
|  |  | 40 | 40МПа
|  |  | 60 | 60МПа
|  |  | другой | МПа
Предел допускаемой основной приведенной погрешности
2 | 0.25 | , 0.25% | Столбец1 | Столбец2
|  |  | 0.15 | , 0.15%
|  |  | 0.25 | , 0.25%
|  |  | 0.5 | , 0.5%
|  |  | 1 | , 1%
|  |  | 1.5 | , 1.5%
|  |  | другой | , %
Термощуп
1 | выносной | выносной | Столбец1
выносной
встроеный
отсутствует
Конструктивное исполнение термощупа
1 | для ввинчивания в термокарман | , ТЩ | Столбец1 | Столбец2 | выносной | встроенный | отсутствует |  | выносной | встроенный | отсутствует
|  |  | для ввинчивания в термокарман | , ТЩ | для ввинчивания в термокарман | для ввинчивания в термокарман |  |  | , ТЩ | , ТЩ3-
|  |  | накладной с лыской | , ТЩ4 | накладной с лыской |  |  |  | , ТЩ4
|  |  | накладной под винт | , ТЩ5 | накладной под винт |  |  |  | , ТЩ5
|  |  | накладной под торцевое крепление | , ТЩ6 | накладной под торцевое крепление |  |  |  | , ТЩ6
|  |  | другое | , ТЩX | другое |  |  |  | , ТЩX
Конструкция термощупа
1 | штуцер подвижный | Способ крепления термощупа: штуцер подвижный | Столбец1
штуцер подвижный
штуцер приварной
штуцер подпружиненный
фланец
другой
Диапазон измерения
1 | -40..+85 | , -40..+85C | Столбец1 | Столбец2 |  |  | встроенный | выносной для ввинчивания в термокарман | выносной другой | выносной накладной под винт | выносной накладной под торцевое крепление | выносной накладной с лыской | отсутствует
|  |  | -40..+85 | , -40..+85C | выносной для ввинчивания в термокарман | выносной для ввинчивания в термокарман | -40..+85 | -40..+85 | -40..+85 | -40..+85 | -40..+85 | -40..+85 | -40..+85
|  |  | -40..+125 | , -40..+125C |  |  |  | -40..+125 | -40..+125 | -40..+125 | -40..+125 | -40..+125
|  |  | -40..+250 | , -40..+250C |  |  |  | -40..+250 | -40..+250 | другой | -40..+250 | -40..+250
|  |  | -40..+300 | , -40..+300C |  |  |  | -40..+300 | -40..+300 |  | другой | другой
|  |  | другой | , C |  |  |  | другой | другой
Предел допускаемой абсолютной погрешности
2 | 1 | , 1C | Столбец1 | Столбец2 |  |  | встроенный | выносной для ввинчивания в термокарман | выносной другой | выносной накладной под винт | выносной накладной под торцевое крепление | выносной накладной с лыской | отсутствует
|  |  | 0.5 | , 0.5C |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5
|  |  | 1 | , 1C |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
|  |  | 2 | , 2C |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2
Длина термощупа
1 | бескорпусной с выводами | , ТЩ3- | Столбец1 | Столбец2
|  |  | бескорпусной с выводами | 3-
|  |  | коммутационная (клеммная) головка | 2-
Диаметр термощупа
1 | 46 | 46мм- | Столбец1 | Столбец2 |  |  | встроенный | выносной для ввинчивания в термокарман | выносной другой | выносной накладной под винт | выносной накладной под торцевое крепление | выносной накладной с лыской | отсутствует
|  | , 46мм | 46 | 46мм- |  |  | 50 | 46
|  |  | 64 | 64мм- |  |  | 68 | 64
|  |  | 100 | 100мм- |  |  | 104 | 100
|  |  | другая | мм- |  |  | другая | другая
Способ подключения кабеля к термощупу
1 | 5 | 5мм | Столбец1 | Столбец2 |  |  | встроенный | выносной для ввинчивания в термокарман | выносной другой | выносной накладной под винт | выносной накладной под торцевое крепление | выносной накладной с лыской | отсутствует
|  | , 5мм | 5 | 5мм |  |  | 13 | 5
|  |  | 6 | 6мм |  |  |  | 6
|  |  | 8 | 8мм |  |  |  | 8
|  |  | 10 | 10мм |  |  |  | 10
|  |  | другой | другоймм |  |  |  | другой
Длина кабеля
1 | 1 | , 1м | Столбец1 | Столбец2 | выносной | встроенный | отсутствует
|  |  | 1 | , 1м | 1
|  |  | 1.5 | , 1.5м | 1.5
|  |  | 2 | , 2м | 2
|  |  | 2.5 | , 2.5м | 2.5
|  |  | 3 | , 3м | 3
|  |  | 4 | , 4м | 4
|  |  | 5 | , 5м | 5
|  |  | 7 | , 7м | 7
|  |  | 10 | , 10м | 10
|  |  | другая | , м | другая
Защита кабеля
1 | без дополнительной защиты |  | Столбец1 | Столбец2 |  |  | встроенный | выносной для ввинчивания в термокарман | выносной другой | выносной накладной под винт | выносной накладной под торцевое крепление | выносной накладной с лыской | отсутствует
|  |  | без дополнительной защиты |  |  |  |  | без дополнительной защиты | без дополнительной защиты | без дополнительной защиты | без дополнительной защиты | без дополнительной защиты
|  |  | труба гофрированная полимерная | , ТГ |  |  |  | труба гофрированная полимерная | труба гофрированная полимерная | труба гофрированная полимерная | труба гофрированная полимерная | труба гофрированная полимерная
|  |  | другая | , ПМ |  |  |  | другая | другая | другая | другая | другая
Исполнение
1 | обычное |  | Столбец1 | Столбец2
обычное
|  |  | коррозионностойкое (К3 по ГОСТ 13846-89) | , К
|  |  | коррозионностойкое «Ор» (по РТМ 311.001-90) | , «Ор»
|  |  | коррозионностойкое «Астр» (по РТМ 311.001-90) | , «Астр»
Присоединительная резьба
1 | М20х1.5 | , М20х1.5 | Столбец1 | Столбец2
|  |  | М20х1.5 | , М20х1.5
|  |  | G1/2 | , G1/2
|  |  | другая | ,
Передача и хранение данных
1 | LoRaWAN + Bluetooth Low Energy | , LoRa | Столбец1 | Столбец2 | Столбец3
|  | , LoRaWAN | LoRaWAN + Bluetooth Low Energy | , LoRa | , LoRaWAN
|  |  | встроенная память 64 МБ + Bluetooth Low Energy | , 64МБ | , 64МБ
|  |  | NB-IoT + Bluetooth Low Energy | , NB-IoT | , NB-IoT
Рабочие условия эксплуатации
1 | от -40 до +60 °C (индустриальный температурный диапазон) |  | Столбец1 | Столбец2
от -40 до +60 °C (индустриальный температурный диапазон)
|  |  | от -52 до +60 °C (низкотемпературный диапазон) | , Н
|  |  | от -56 до +60 °C (расширенный низкотемпературный диапазон) | , РН
Свидетельство о поверке
1 | не требуется |  | Столбец1 | Столбец2
не требуется
|  |  | требуется | , П
Гильза с присоединительной резьбой
1 | не требуется |  | Столбец1 | Столбец2 | выносной | встроенный | отсутствует
|  |  | не требуется |  | не требуется | не требуется
|  |  | М20х1.5 |  | М20х1.5 | М20х1.5
|  |  | G1/2 |  | G1/2 | G1/2
|  |  | другая |  | другая | другая
Арматура присоединительная
1 | не требуется |  | Столбец1 | Столбец2 | Столбец3
не требуется
|  |  | АП1 | , АП1 | Тройник 1 шт. Шайба медная 12х18х1 4 шт. Клапан игольчатый 15НЖ54БКМ - М20х1,5 1 шт. Гильза защитная ГЗ.16.1.1.200 1шт. Отвод-охладитель ТО-СП1-2.35 1шт.
|  |  | АП2 | , АП2 | Тройник 1 шт. Шайба медная 12х18х1 4 шт. Клапан игольчатый 15НЖ54БКМ - М20х1,5 1 шт. Гильза защитная ГЗ.16.1.1.200 1 шт. Отвод-охладитель ОС100/ОХ4 1 шт.
|  |  | АП3 | , АП3 | Клапан игольчатый 15ЛС54БКМ - М20х1,5 1 шт. Отвод-охладитель ОС100/ОХ4 1 шт. Шайба медная 12х18х1 3 шт.
|  |  | АП4 | , АП4 | Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.40.2 Б.П.1.20Х1,5.40.2 2 шт. Гильза защитная ГЗ.16.1.1.100 1 шт. Блок вентильный БВ-113.40 1 шт.
|  |  | АП5 | , АП5 | Гильза защитная ГЗ.16.1.1.100 1 шт. Клапан игольчатый 15ЛС54БКМ - М20х1,5 1 шт.
|  |  | другая | , АПХ
Код для заказа комплекса:
Термоманометр "Автон" (16МПа, 0.25%, -40..+85C, 1C, ТЩ3-46мм-5мм, 1м, М20х1.5, LoRa)
Комплектация:
Термоманометр A835 (16МПа, 0.25%, -40..+85C, 1C, 46мм, 5мм, 1м, М20х1.5, LoRaWAN)

## Справка
Справка
Конструктивные исполнения термоманометров:
|  | без термощупа (корпус датчика) | встроенный погружной термощуп (жидкость или газ)
выносной погружной термощуп (жидкость или газ)
Конструктивные исполнения термощупов:
для ввинчивания в термокарман
|  | накладной | накладной под винт
накладной под торцевое крепление
Способы крепления термощупа:
|  | штуцер подвижный | штуцер подпружиненный
|  | штуцер приварной | фланец
Способ подключения кабеля к термощупу
|  | бескорпусной с выводами | коммутационная (клеммная) головка
Пример компоновки арматуры присоединительной